Załącznik nr 1 do SWZ –

Opis przedmiotu zamówienia

ZP.3400-2/6/2024

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAPYTANIA

Zakres prac:

- Dach o konstrukcji drewnianej, więźba z krokwi. Dach kryty papą na pełnym deskowaniu, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym (Załącznik 1a do SWZ) oraz programem prac konserwatorskim (Załącznik 1b do SWZ).

- Oczyszczenie metodą ablacji laserowej lica ścian murów ruin zamku Dybów wraz z murami kurtynowymi dziedzińca. Dopuszcza się wykorzystaniem techniki mieszanej z uwzględnieniem czyszczenia hydrodynamicznego (wodą) lub innej techniki nie ściernej. Wymiary murów około 3500 m2.