Toruń, dnia  01.12.2025 r.

ZP.3400-1/ 15 /2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kod CPV:

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

Toruńska Agenda Kulturalna składa zapytanie ofertowe na: „Wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem terenu przed wodą podciąganą kapilarnie z gruntu i drenażem po zewnętrznej stronie parchanu Zamku Dybowskiego w celu odprowadzenia wód opadowych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim i w Zamku Dybowskim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych”

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAPYTANIA

1. Opis i cel zadania:

Zadanie polega na wykonaniu prac związanych z zabezpieczeniem terenu przed wodą podciąganą kapilarnie z gruntu i oraz wykonaniu drenażu z warstw przepuszczalnych (wymiana gruntu) po zewnętrznej stronie muru parchanu Zamku Dybowskiego. Celem prac jest skuteczne odprowadzenie wód opadowych i zabezpieczenie muru.

2. Zakres prac:

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji następujących czynności:

- Ręczne usunięcie zalegających warstw gruzu oraz humusu w obszarze prac.

- Wykonanie wykopu o przybliżonej długości ok. 50 mb oraz wymiarach:

  - Głębokość: do 0,8 m

  - Szerokość: do 0,5 m

- Wymiana gruntu na warstwy przepuszczalne (drenaż): użycie materiałów takich jak żwir i pospółka.

- Prace prowadzone pod stałym nadzorem archeologa. Wykonawca musi uwzględnić wymogi i zalecenia nadzoru archeologicznego.

- Wywiezienie (utylizacja) całego urobku (gruz, humus, ziemia) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Organizacja pracy:

Wykonawca w trakcie wykonywania prac ma obowiązek ściśle współpracować z Toruńską Agendą Kulturalną.

III. Kryteria udzielenia zamówienia i zasady ich oceny

- Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:

# Cena – waga kryterium 80%

W ramach kryterium pod uwagę będzie brana zaproponowana przez Oferenta cena brutto.

C =  cena brutto oferty najniższej	x znaczenie kryterium tj. 80 %

cena brutto oferty badanej

# Doświadczenie – waga kryterium 20%

| Opis parametru | Punktacja |
| --- | --- |
| Wykonanie prac budowlanych (w tym prac ziemnych) obejmujących prace konserwatorskie i/lub restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych – jedna praca | 0 pkt |
| Wykonanie prac budowlanych (w tym prac ziemnych) obejmujących prace konserwatorskie i/lub restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych –dwie prace. | 10 pkt |
| Wykonanie prac budowlanych (w tym prac ziemnych) obejmujących prace konserwatorskie i/lub restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. – trzy prace i więcej. | 20 pkt |

Ocenie w ramach kryterium będzie podlegało doświadczenie wykonawcy na podstawie danych, jakie zostaną wskazane przez Wykonawcę w treści załącznika nr 2. W sytuacji braku wskazania w treści załącznika nr 2 doświadczenia, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca zadeklarował doświadczenie w postaci wykonania jednej podobnej pracy, co będzie skutkowało przyznaniem ofercie 0 pkt w ramach tego kryterium.

- Łączna maksymalna ilość punktów przy wycenie wynosi 100.

- Zamawiający dokona oceny merytorycznej w ramach kryteriów określonych w pkt. VI na podstawie treści dołączonych do oferty dokumentów, uwzględniających zapisy pkt. VII.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych zawartych w ofercie i w załączonych do niej dokumentach.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z ich zsumowania, uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

- Dopuszcza się unieważnienie postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonej ocenie lub oferta z najniższą ceną po przeprowadzonej ocenie przewyższa kwotę, którą                              Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia  którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego.

- Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

- Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykonawcy wyłonionego w drodze niniejszego postępowania pod kątem uregulowania należności wobec Gminy Miasta Toruń i jej jednostek organizacyjnych. Od wyniku weryfikacji uzależnione zostanie podpisanie umowy dot. wykonania przedmiotu zamówienia. Stwierdzenie w wyniku weryfikacji występowania zaległości spowoduje brak możliwości zawarcia umowy z Wykonawcą.

- Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności, gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej zamówienia lub od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający może odstąpić od wezwania do złożenia wyjaśnień w sytuacji gdy rozbieżność cen wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy z Wykonawcą, na zasadach i w zakresie określonym w treści niniejszego Zapytania.

- W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji wysokości ceny za wykonanie zamówienia z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą w celu jej obniżenia.

IV. Odbiorca usługi:

Finalnym odbiorcą wykonanej usługi będzie Toruńska Agenda Kulturalna, ul. Marii Konopnickiej 13/4, 87-100 Toruń.

V. Okres realizacji:

Rozpoczęcie: data podpisania umowy,

Zakończenie: dwa tygodnie od dnia podpisania umowy.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Toruńskiej Agendy Kulturalnej, ul. Konopnickiej 13/4, 87-100 Toruń, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2025 r. do godziny 8:30 (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Toruńskiej Agendy Kulturalnej). Dopuszczalne jest składanie ofert drogą elektroniczną na adres: o.sztanka@tak.torun.pl

Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia, proszę o kontakt z p. Oliwią Sztanka z Toruńskiej Agendy Kulturalnej: Tel. +48 538 476 529, e-mail: o.sztanka@tak.torun.pl.

Pełniąca obowiązki Dyrektora

(-) Marta Sochacka